## Voltage
Ground Truth | Main | Amplifier
0.5 | 479 | 479
0.75 | 720 | 720
1 | 959 | 959
1.5 | 1440 | 1439
2 | 1921 | 1919
2.5 | 2401 | 2399
3 | 2882 | 2880
3.5 | 3361 | 3360
4 | 3842 | 3839
4.5 | 4321 | 4319
5 | 4800 | 4798
5.5 | 5277 | 5275
6 | 5752 | 5751
6.498 | 6222 | 6222
6.999 | 6687 | 6691
7.498 | 7142 | 7149
7.998 | 7582 | 7596
8.497 | 8006 | 8028
8.999 | 8409 | 8442
9.499 | 8787 | 8834
9.998 | 9140 | 9200
10.498 | 9466 | 9541
10.998 | 9766 | 9758
11.498 | 10043 | 10147
11.998 | 10276 | 10415
12.497 | 10531 | 10661
12.597 | 10575 | 10707
12.697 | 10619 | 10754
12.798 | 10661 | 10799
12.899 | 10704 | 10844
12.999 | 10746 | 10888
13.097 | 10786 | 10931
13.197 | 10826 | 10974
13.297 | 10867 | 11015
13.398 | 10905 | 11057
13.498 | 10944 | 11098
13.598 | 10972 | 11138
13.698 | 11020 | 11178
13.797 | 11057 | 11216
13.897 | 11093 | 11254
13.998 | 11129 | 11293
14.098 | 11165 | 11330
14.198 | 11199 | 11366
14.298 | 11234 | 11402
14.397 | 11267 | 11437
14.497 | 11300 | 11473
14.597 | 11333 | 11508
14.698 | 11366 | 11542
14.798 | 11399 | 11575
14.898 | 11430 | 11609
14.998 | 11461 | 11641

## RF Forward
Ground Truth (W) | Raw (Counts)
0 | 0
29.5 | 7891

## RF Reverse
Date | Ground Truth (W) | Raw (Counts)
2025-01-08 | 0 | 0
2025-01-08 | 0.5 | 163

## Notes
| Ground Truth | Main | Amplifier
2025-01-08 | 13.5 | 10972
2025-01-08 | 13.11 |  | 10961